遠東科技中心A B棟大樓第二十一屆管理委員會第七次開會會議記錄

開會時間：中華民國110年03月25日(星期四)下午二時至四時止

開會地點：管委會會議室(B棟11樓)

主    席：何又仁主任委員                               記    錄：游象達總幹事

出席委員：趙玉龍副主任委員、羅淑貞監察委員、簡宇廷財務委員(代)、宣正機電委員、

黃正峰安全委員(代)、劉南岑清潔委員、高樗寧清潔委員

一、主席報告：(略)

二、工作報告：

（一）、駐衛保全(連鴻保全)工作報告。

（二）、清潔維護(如新清潔)工作報告。

（三）、機電維護(駿羽消防)工作報告。

（四）、財務報表(會計人員)工作報告。

（五）、總幹事工作報告：(110.01.01～110.02.28)

1.01/03 如新清潔完成AB棟上下蓄水池(水塔)清洗維護工程。

2.01/04譽展完成A棟131號5F廠戶帷幕窗滲水抓漏工程。

3.01/06確認區權會會議決議無效二審案高等法院王律師會合出庭應訊。

4.01/08如新清潔完成AB棟1F大廳挑高玻璃門、天花板燈罩及蜘蛛網清理。

5.01/10康佐環保加強AB棟各樓層德國蟑螂藥劑噴殺施工。

6.01/14譽展完成B棟155號頂樓地板與牆壁截水處滲水抓漏工程。

7.01/18皓星鐵工廠完成B棟4F卸貨區電動鐵捲門馬達更新工程。

8.01/20譽展完成B3停車場車位天花板及A棟149號帷幕窗滲水抓漏施工。

9.01/20駿羽消防完成B1管理中心火災受信總機主機更新工程。

10.01/21完成管理委員會第六次例行會議召開。

11.01/23鉅翔空調完成AB棟頂樓冷卻水塔清洗維保養工程。

12.01/25確認通行權二審案高等法院王律師會合出庭應訊。

13.01/31鉅翔空調完成B棟9F冰水機房公有回水管路鏽蝕維修工程。

14.02/02鼎垚公司完成B3污廢水過濾泵浦B損壞更新工程。

15.02/05宇辰監視器完成B1~B3停車場增設監視器及攝影主機工程。

16.02/09完成詢問兩家(呂家及宇辰)熱像儀廠商報價資料。

17.02/24確認區權會會議決議無效案高等法院柯律師會合出庭應訊。

18.02/25會同高院法官、地政人員及雙方律師履勘B1現場。

19.02/26豪勇電機完成B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2風扇減速機更新工程。

20.02/28皓星鐵工廠完成A棟3F～6F公設區域防火門板除鏽補土油漆工程。

（六）、上次會議追蹤事項報告：

案由一、A棟1樓卸貨區支撐電動遮雨棚帆布鐵架橫樑鋼板鏽蝕拆除及鐵板階梯兩

側加裝白鐵扶手事宜。

說明：上述二項工程均於02/08擬稿請購單呈核相關委員簽核後發包廠商，廠商

已於03/14施工完成。

-1-

案由二、AB棟頂樓冷卻水塔設備(風扇馬達、循環水泵浦)開機順序調整事宜。

說明：AB棟頂樓冷卻水塔1~5F及6~10F除散熱風扇馬達各有4組馬達外，另有

循環水泵浦各有3組泵浦，統由B1管理中心電腦控制輪流調整每月開機

順序，已達到所有散熱風扇馬達及循環水泵浦均衡交替運轉。

案由三、A棟#1客梯上班期間管控1F至B2F樓層搭乘上下樓事宜。

說明：1.經詢問電梯公司確認AB棟貨梯屬於客貨兩用性質，經各委員同意及公

告各廠戶週知自02/01起上下班期間各棟開放2部貨梯使用。

2.A棟#1客梯上班期間取消連動管制，單機專供B3F廠戶上樓搭乘使用，

另外，B1F及B2F亦加裝管制鎖，視上班期間B1F及B2F搭乘廠戶多寡

適時調整#1客梯開放B1F及B2F廠戶搭乘使用。

決議：自即日起，上班期間A棟#1客梯B2F管制鎖解除管控，B2F可搭乘使用。

三、提案討論：

第一案、因應新冠肺炎疫情緊戒標準及因應防疫措施方案討論議案。

說明：1.依據上次管委會會議臨時動議第二案決議事項辦理。

2.依據中央流行疫情指揮中心所訂新冠肺炎疫情緊戒標準及因應事項，擬

稿新冠肺炎疫情緊戒標準及因應防疫措施方案，請各委員參閱審核。

決議：出席委員通過，當新冠肺炎疫情緊戒標準達到第三項：單週出現3件以上

社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土病例時，同意AB

棟1F大廳各採置乙組熱像儀設備及其他配合防疫措施所需物品。

第二案、重新評估購置熱像儀可行性及廠商報價討論議案。

說明：1.依據上次管委會會議臨時動議第二案決議事項辦理。

2.經查訪附近辦公大樓裝設熱像儀情形，新台五路辦公大樓之遠東世界中

心ABCD棟、宏碁東科大樓及東方科學園區等三處，僅有東方科學園區

有安裝熱像儀設備。

3.重新詢問兩家熱像儀廠商報價資料如下：

a.呂家監視器：報價金額NT$115,000元(含稅)。

b.宇辰科技：報價金額NT$111,300元(含稅)。

決議：1.依據防疫中心所訂定疫情緊戒標準達到第三項：單週出現3件以上社區

群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土病例時同意採購。

2.再詢問幾家報價金額10萬元以內廠商。

第三案、因應新冠肺炎疫情擴大園區全面消毒廠商報價討論議案。

說明：1.因應配合防疫中心發佈汐止地區出現感染確診者，全區依據環保署指定

含有「氯化正烷二甲苯甲基胺」成分之防疫消毒藥劑，實施全面消毒。

2.全區防疫消毒報價金額如下：

a.AB棟全區公設區域(含B1～B3F)，報價金額NT$40,000元正(含稅)。

b.AB棟各廠戶屋內私有區域，報價金額如下：

100坪以下，每坪80元(未稅)。

-2-

100坪～300坪，每坪60元(未稅)。

1,000坪～2,000坪，每坪15元(未稅)。

1萬坪(含)以上，每坪3.5元(未稅)。

c.建議AB棟各廠戶屋內加總坪數(計19,455坪)一併全區消毒後，再依

各廠戶屋內私有區域坪數，以每坪NT$3.67元(含稅)計算分攤收費。

決議：1.配合防疫中心點名匡列本園區為感染區域，須全面實施消毒時，則依

據環保署指定含有「氯化正烷二甲苯甲基胺」成分之防疫消毒藥劑，

實施全面消毒。

2.所有消毒費用(含公設區域及廠戶私有區域)由管委會管理基金支付。

3.預於6月份區分所有權人會議提案表決通過後，AB棟所有廠戶均必須

配合消毒施作。

第四案、各樓層男女廁所門板後方加裝掛衣服掛勾討論議案。

說明：廠戶建議各樓層男女廁所門板後方加裝掛衣服掛勾，以利如廁時，方便

吊掛衣物。

決議：出席委員通過，自行購料由機電人員負責施工。

四、臨時動議：

第一案、公設區域增設哺乳室可行性討論議案。

說明：1.B棟廠戶提案公設區域增設哺乳室可行性。

2.公設區域增設哺乳室所有費用由提案廠戶負責支付。

3.公設區域增設哺乳室免費提供所有園區廠戶使用。

決議：1.由提案廠戶與總幹事尋找合適設置場地後，提報管委會同意後設置。

2.公設區域增設哺乳室必須符合建物及消防安全相關法規規定。

伍、散會。

-3-