遠東科技中心A B棟大樓第二十二屆管理委員會第一次開會會議記錄

開會時間：中華民國110年09月23日(星期四)下午二時至四時止

開會地點：管委會會議室(B棟11樓)

主    席：趙玉龍主任委員                               記    錄：游象達總幹事

出席委員：簡士傑監察委員、潘朝旺財務委員、羅淑貞機電委員、林軍揚清潔委員、

蔡岱伶清潔委員、吳孟恬安全委員

一、主席報告：(略)

二、工作報告：

（一）、駐衛保全(連鴻保全)工作報告。

主委裁示：加強園區外圍監視器監視範圍是否足夠需增設、至少一個月檢測

監視器錄影功能是否正常。

（二）、清潔維護(如新清潔)工作報告。

清潔委員：A棟1F拖把間水槽排水管路有臭味，請機電人員查勘原因及處理

（三）、機電維護(駿羽消防)工作報告。

（四）、財務報表(會計人員)工作報告。

（五）、總幹事工作報告：(110.07.01～110.08.31)

1.07/01如新清潔完成AB棟1F大廳挑高玻璃清洗及天花板蜘蛛網清理。

2.07/04如新清潔完成AB棟上下蓄水池清洗維護保養施工。

3.07/08完成第21屆管委會第九次例行會議。

4.07/12完成年度駐衛保全公司由現有連鴻保全公司承包續約。

5.07/12完成年度B3污廢水設備維護保養廠商(鼎垚)年度續約。

6.07/14柯律師完成高院會議決議無效三審上訴案上訴理由續狀遞狀。

7.07/21鉅翔空調維修A棟2樓145號及149號冰水主機計費器安裝更新。

8.07/22皓星鐵工維修B棟10F緊急逃生門門弓器更新及門板重新油漆。

9.07/22皓星鐵工維修A棟4樓卸貨區電動鐵捲門更新工程。

10.07/27豪勇電機維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#6風扇馬達拆除及更新。

11.07/28配合區權會開會汐止地政事務所申請區分所有權人異動相關資料。

12.08/04 皓星鐵工維修A棟頂樓白鐵安全門門栓更新。

13.08/04皓星鐵工維修A棟6樓卸貨區電動鐵捲門更新工程。

14.08/05譽展抓漏A棟145號1樓廠戶屋內牆壁與地板接縫滲水抓漏施工。

15.08/09會同高委員開車台北市高院與王律師會合出庭應訊。

16.08/13完成疫情防疫期間宣導海報重新更新及安置。

17.08/18駿羽消防完成園區消防設備安檢消防隊複查及開立缺失限改單。

18.08/26完成年度區分所有權人會議召開及新任管理委員改選。

19.08/27駿羽消防園區消防設備安檢缺失改善展延至10/17消防隊複查。

20.08/31汐止區公所工務課申請主任委員變更核備。

-1-

三、提案討論：

第一案、園區廠戶共同分擔園區防火管理人相關責任討論議案。

說明：1.現行園區年度消防防護計劃執行統由管理中心統一申請消防隊派人到

廠舉辦消防安全講習，並由AB棟各廠戶自行派人到場參加辦理，講

習內容包含消防安全宣導影片觀看、滅火器實際滅火操作及AED自動

體外心臟去顫器操作說明。

2.建議AB棟各廠戶或由AB棟廠戶所有權比例最多之廠戶(例：A棟宏正

公司占所有權比例226.1‰及B棟立端公司占所有權比例112.4‰)與管

理委員會共同分擔園區防火管理人應盡之相關職務及責任。

決議：出席委員通過同意由AB棟廠戶所有權比例最多之A棟廠戶(宏正)及B棟

廠戶(立端)指派公司防火管理人員參與加入共同分擔園區防火管理人應

盡之相關職務及責任。

第二案、B棟廠戶申請租用B棟頂樓屋突設置設備核備討論議案。

說明：1.B棟廠戶擬向管委會申請租用B棟乙梯頂樓屋突空地設置生產用設備

核備案，生產設備含100HP空壓機、氮氣產生器、儲氣桶、冷凍乾燥

機及油水分離槽等各一式。

2.該申請頂樓屋突樓層為B棟貨梯機房及上蓄水池設置場所之上方，擬

管委會會議討論決議通過設置後，要求該廠戶先行補送專業合格土木

技師出具設置設備樓層地板載重結構安全證明及其他噪音防制、防震

、安全防護等相關措施說明。

決議：1.出席委員通過同意B棟廠戶改租用B棟頂樓客梯機房上方屋突(原華鎂

鑫廠戶冷卻水塔放置處)設置生產用設備核備案。

2.請該租用廠戶先行補送專業合格土木技師出具設置設備樓層地板載重

結構安全證明及其他噪音防制、防震、安全防護等相關措施說明後，

始准予租用設置。

第三案、園區各樓層茶水間飲水機汰舊換新討論議案。

說明：1.AB棟各樓層茶水間飲水機維護約保養合約將於110.12.31到期，經查

AB棟各樓層茶水間飲水機使用時間已有十五年(當時機台費用由管委

會自行支付)，由於目前飲水機熱水容量約為10公升，時常不足廠戶

使用，機台老舊、時常故障叫修、缺少維修零件。

2.今擬洽兩家飲水機廠商(賀眾、千山淨水)以免費提供飲水機機台，全

責免費負責機台故障維修，固定每月支付更換濾芯費用及一年一次回

廠清洗缸體費用。

3.兩家飲水機廠商報價資料比較如下：

-2-

| 項 目 | 現行規定 | 賀 眾 | 千山淨水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.機台數量 | 21台 | 21台 | 21台 |
| 2.每月費用 | NT$11,200元 (含稅) 平均每台$560元 中控1台免費。 | NT$12,180元 (含稅) 平均每台$609元 中控1台免費。 | NT$11,200元 (含稅) 平均每台$560元 中控1台免費。 |
| 3.清缸費用 | NT$38,000元 (含稅)回廠清洗 | NT$48,300元 (含稅)回廠清洗 NT$38,000元 (含稅)現場清洗 | NT$38,000元 (含稅)回廠清洗及現場清洗費用相同。 |
| 4.濾心更換次 數 | 第一道：一個月一次 第二道：四個月一次 第三道：六個月一次 第四道：一年一次 第五道：一年一次 | 第一道：一個月一次 第二道：四個月一次 第三道：六個月一次 第四道：一年一次 第五道：一年一次 | 第一道：一個月一次 第二道：四個月一次 第三道：六個月一次 第四道：一年一次 第五道：一年一次 |
| 5.水質測試 | 每季4台(AB各2台) | 每季4台(AB各2台) | 每季4台(AB各2台) |
| 6.叫修服務 | 12小時 | 4-6小時 | 24小時 |
| 7.產品規格 |  | 1.尺寸：43.5x49.0x 139(cm) 2.容量：熱水22公升 溫水10公升 冰水4公升 | 1.尺寸：43.9x50.5x 149(cm) 2.容量：熱水23.6公升 溫水8公升 冰水4.1公升 |
| 8.合約年限 | 一年 | 五年 | 五年 |
| 9.機台試用 |  | 可以 | 可以 |

決議：請兩家廠商先提供AB棟廠戶人數較多樓層各一台新機試用，待下次管

委會開會討論決議選用廠商及簽約。

第四案、園區客貨電梯維護保養合約到期續約討論議案。

說明：1.盛大客貨電梯維護保養服務合約已於110.08.31到期，新約一年期限

(自110.09.01至111.08.31)，每月費用為NT$65,000元正(含稅)。

2.每月維護保養服務費用與去年維護保養金額及合約內容相同，合約含

每月二次例行維護保養服務、一年二次申請使用許可證規費及檢驗費

用均由盛大電梯支付及免費更換貨梯主鋼索一部。

3.盛大電梯自今年起擬提呈電梯維護保養合約附約書一式二份，作為年

度續約依據。

決議：經出席委員表決通過續約一年。

第五案、園區駐點清潔維護合約到期續約討論議案。

說明：如新清潔公司駐點清潔維護合約將於110.09.30到期，新約一年期限(

自110.10.01至111.09.30)，每月維護費用為NT$384,000元正(含稅)

，與去年維護保養價格及合約內容相同。

決議：1.經出席委員表決通過續約一年。

2.新合約內容加註AB棟各樓層PVC地板除蠟及打蠟排定樓層規定。

-3-

四、臨時動議：

決議事項：1.因應疫情紓緩，放寬室內集會80人限制，擬於年底前向消防隊申請

辦理年度ABC棟消防安全講習，將與消防隊洽訂講習日期後，將公告

各廠戶自行參加。

2.園區廠戶聯合辦理員工健康檢查事宜，請總幹事先行詢問健檢醫所有

關一般員工健檢申請相關流程及個資問題後，再回覆委員作最後決議

是否辦理。

3.請園區負責消防安全設備檢查廠商，於每年固定消防安檢後，除提供

各廠戶消防設備安檢缺失項目外，亦須同時提供消防設備安檢缺失項

目維修報價單，以供廠戶參考。

4.B棟廠戶(華鎂鑫)原租用B棟頂樓屋突設置生產設備取消租用，管道

間管路未拆除部分，請總幹事發函請該廠戶限期拆除處理，並於下次

管委會開會提出說明。

伍、散會。

-4-