遠東科技中心AB棟大樓第二十二屆管理委員會第五次LINE群組會議資料

討論時間：中華民國111年02月25日

討論方式：管理委員會LINE群組

主    席：趙玉龍主任委員                               記    錄：游象達總幹事

參與委員：何又仁副主任委員、簡士傑監察委員、潘朝旺財務委員、羅淑貞機電委員、

林軍揚清潔委員、蔡岱伶清潔委員、王維德安全委員、吳孟恬安全委員

一、提案討論：

第一案、B棟165號10樓新搬入廠戶申請緊急發電機接電使用討論議案。

說明：1.茲因B棟165號、167號10樓新搬入廠戶(東研信超公司)於111年02

月23日東研信超字第202202041號(管)函文，向本管理委員會申請該

棟緊急發電機同意該廠戶屋內消防排煙窗推桿設備接線用電使用。

2.本園區緊急發電機係維持本棟大樓公設區域如遇停電時，緊急提供樓梯

間照明、電梯逃生使用及其他消防設備緊急用電用途。

決議：本議案經全數管理委員投票通過不同意該廠戶申請緊急發電機接電使用，

並請總幹事回函回覆。