遠東科技中心AB棟大樓第二十二屆管理委員會第六次LINE群組會議資料

討論時間：中華民國111年04月19日

討論方式：管理委員會LINE群組

主    席：趙玉龍主任委員                               記    錄：游象達總幹事

參與委員：何又仁副主任委員、簡士傑監察委員、潘朝旺財務委員、沈維林機電委員、

林軍揚清潔委員、蔡岱伶清潔委員、王維德安全委員、吳孟恬安全委員

一、提案討論：

第一案、B棟165號10樓新遷入廠戶申請屋頂設置空調室外機討論議案。

說明：1.茲因B棟165號、167號10樓新搬入廠戶(東研信超公司)於111年03

月15日，向本管理委員會申請屋頂(165號10樓上方)設置空調室外機

四台及配管之公設區域使用。

2.該165號10樓新遷入廠戶(東研信超公司)已甄詢該同樓層其他三家廠

戶同意且取得三家廠戶同意簽章。

3.另外，該廠戶依管委會要求提供屋頂載重專業合格土木技師出具設置

設備樓層地板載重結構安全證明報告書。

4.公設區域合約簽訂時要求加註日後廠區如有整修屋頂防水工程時，該

廠戶須配合遷移設備或廠戶自行負責修繕，另外，設備發生異常震動

聲響或地板滲水問題，則由該廠戶自行負責修繕及改善。

決議：經全體委員投票過半數以上委員同意該廠戶申請案。