遠東科技中心AB棟大樓第二十三屆管理委員會第五次開會會議記錄

開會時間：中華民國112年07月13日(星期四)下午二時至三時止

開會地點：管委會會議室(B棟11樓)

主    席：陳烱廷主任委員                                記    錄：游象達總幹事

出席委員：簡士傑副主任委員(代)、潘朝旺監察委員、宣正機電委員、林軍揚安全委員、

簡大峻安全委員、吳孟恬清潔委員、王維德清潔委員

一、主席報告：(略)

二、工作報告：

（一）、駐衛保全(連鴻保全)工作報告。

（二）、清潔維護(如新清潔)工作報告。

（三）、機電維護(駿羽消防)工作報告。

委員提議：A棟走道天花板空調冷凝水滲漏，造成地板積水，請空調公司改

善處理。

（四）、財務報表(會計人員)工作報告。

（五）、總幹事工作報告：(112.04.01～112.06.30)

1.04/08 鉅翔空調完成A棟冷卻水塔1-5F大型集水管路末端鏽蝕更新工程。

2.04/10 豪勇電機完成B棟6-10F冷卻水塔#5(40HP)循環水泵浦更新工程。

3.04/11 SGS檢驗廠商完成A棟1~2F及B棟10F、B1等樓層飲水機採樣。

4.04/12 快易通廠商完成A棟頂樓排水孔落水頭堵塞疏通工程。

5.04/12 會同王委員及柯律師調漲管理會會議無效案(109年度重上字第805

號)高院出庭應訊。

6.04/15 鉅翔空調完成A棟頂樓6-10F冷卻水塔大型集水管路末端嚴重鏽蝕

更新及#1水泵浦回水管路法蘭螺絲鏽蝕更新等工程施工。

7.04/24 上峰工程完成A棟1樓冰水機房排風系統改善工程。

8.04/29 鼎垚公司完成B3污廢水人孔蓋更新x2組更新工程。

9.04/30 皓星鐵工廠完成B棟9F冰水機房地板排水系統改善工程。

10.05/01 皓星鐵工廠完成B棟4F冰水機房地板排水系統改善工程。

11.05/05 鉅翔空調完成B棟頂樓6-10F冷卻水塔風扇溫度感知器故障更新。

12.05/06 鉅翔空調A棟頂樓6-10F冷卻水塔#5回水管路設備鏽蝕更新施工。

13.05/08 會同王委員及柯律師台北高院修改規約會議無效案(111年度上更一

字第48號)出庭應訊。

14.05/20 鼎垚公司完成B3污廢水人孔蓋更新x3組更新工程。

15.05/27 鼎垚公司完成B3污廢水水肥清運x3車處理。

16.05/27 鉅翔空調A棟頂樓空調冷卻水塔清洗維護保養施工。

17.05/28 鉅翔空調A棟頂樓冷卻水塔1-5F#6水泵管路鏽蝕更新施工。

18.05/28 鉅翔空調B棟頂樓空調冷卻水塔清洗維護保養施工。

19.05/28 鉅翔空調B棟頂樓1-10F冷卻水塔吸入口濾網更新施工。

20.06/02 甄詢及通知兩家新保全公司領取年度駐衛保全競標單。

21.06/04 康佐環境消毒公司完成園區及B1~B3停車場污廢水吊磚消毒施工。

22.06/07 甄詢及通知兩家機電顧問公司查勘A棟小公電功率因數器報價。

-1-

23.06/12 完成收到汐止區公所工務課寄送主任委員更名核備函。

24.06/13 完成汐止消防隊園區消防設備安全檢查複查。

25.06/15 豪勇電機完成A棟頂樓1-5F冷卻水塔#4風扇葉片及風扇馬達。

26.06/15 鉅翔空調B棟9F機房6吋回水公管滲水暫用止漏管夾阻止滲水。

27.06/20 駿羽消防傳真AB棟各廠戶及公設區域年度消防設備安檢缺失資料。

28.06/20 豪勇電機完成B棟1-5F#1風扇減速機主軸故障維修回廠安裝測試。

29.06/23 鼎垚公司完成B3污廢水人孔蓋更新x3組更新工程。

30.06/26 會同會計人員高院修改規約會議無效案(111年度上更一字第48號)

出庭作證應訊。

三、提案討論：

第一案、園區駐衛保全服務契約到期續約討論議案。

說明：1.園區駐衛保全服務合約(連鴻保全)將於112.07.31屆滿，現行駐衛保

全服務金額為NT$470,000元/月(含稅)；連鴻保全今年調漲服務費用

，依慣例除請連鴻保全報價外，需重新尋找兩家保全公司參與競標。

2.今擬將三家保全公司競標報價單依規定裝袋封密，由監察委員開封宣

讀三家廠商報價後，由與會委員討論及表決。

3.本駐衛保全服務契約期限為一年，擬建議服務合約改為三年。

決議：委員過半數通過，由報價NT$525,000元(含稅)最低連鴻保全優先取得承

包資格，請總幹事再與廠商以底標NT$510,000元(含稅)及簽約三年協商

洽談。

第二案、AB棟外牆鋁包板矽利康老化破損更新工程討論議案。

說明：1.依據上次(04/27)管理委員會會議決議，重新評估統計AB棟四面外牆

滲水抓漏較嚴重區域(整面或門號)，建議先行施工。

2.經統計近三年(109～111)度AB棟外牆帷幕窗戶滲水抓漏廠戶數量，

擬建議A棟A1面1～10樓全部(含125、127、129、131、133及135

等門號面向大同路二段區域)及B棟B1面1～10樓全部(含151、153

、155、157、159、161及163等門號面向中庭區域)兩個區域滲水最

嚴重先行施工更新。

3.提議將園區AB棟外牆鋁包板矽利康老化破損全面更新案，維修總金

額約新台幣壹仟壹佰萬元，於08/24區分所有權人提案表決通過後，

依上述第2項所提滲水抓漏較嚴重區域先行施工，分段更新維修。

4.本重大修繕工程業經管委會討論決議後，尚須提案區分所有權人會議

三分之二以上所有權比例出席及出席比例四分之三以上同意表決通過

後始准予執行。

決議：1.AB棟外牆鋁包板矽利康分段優先更新施工區域A棟A1面及B棟B1面

報價金額差距過大，請廠商重新到場丈量及報價，另外，A棟A1面增

加137號更新報價。

2.出席委員通過上述提案於今年區分所有權人會議提案表決。

-2-

第三案、A棟B3停車場車位申請電動車充電設備討論議案。

說明：A棟B3停車場#22車位(鎰福)申請電動車充電設備，經查該電動車充電

設備電源配線，早已於多年前自1樓廠戶自家電源配線至B3停車場#22

車位旁，今擬申請增設電動車充電設備以供電動車充電使用。

決議：1.該廠戶原已設置之充電電源線路，出具相關單位證明該電源線路安全

性無慮，始可准予增設充電設備。

2.廠戶提案由管委會設置公有充電椿事宜，委員討論結果，因設置公有

充電椿費用過鉅及目前電動車輛不多，決議仍以廠戶自行申請設置為

宜。

3.有關電動車充電設備設置相關辦法規定，請管理中心依據政府相關規

定於園區相關車輛管理辦法增列條例或另增訂電動車充電設備管理辦

法，提報管理委員會討論。

第四案、管理中心總幹事聘僱契約到期續約討論議案。

說明：管理中心總幹事聘僱合約將於112.06.30期滿，擬呈總幹事年度「績效

考核表」於管委會會議提案供委員考核評定討論，以作為續聘之依據。

決議：出席委員通過管理中心總幹事續聘一年，薪資調整為NT$42,000元正。

四、臨時動議：無

伍、散會。

-3-