**遠東科技中心AB棟大樓112年11～12月份機電消防維護工作報告**

**一、112年11月份工作報告:**

 **1、11月02日：維修B棟6-10F頂樓冷卻水塔#8風扇馬達皮帶損壞更新。**

 **2、11月03日：B棟1-5F頂樓冷卻水塔#3風扇馬達電磁接觸器故障更新。**

 **3、11月03日：維修中庭區#1~#3高柱燈線路燒損重新拉線處理。**

 **4、11月06日：維修更換A棟頂樓6-10F冷卻水塔#1風扇馬達皮帶x2。**

 **5、11月08日：維修更換A棟頂樓1-5F冷卻水塔#2風扇馬達皮帶x2。**

 **6、11月20日：A棟1F茶水間牆壁壁磚澎共破損清理及黏貼膠帶固定。**

 **7、11月23日：A棟137號1F門口多處大理石階梯鬆脫重新清理水泥固定。**

 **8、11月28日：B棟10F垃圾間內壁磚澎共破損緊急處理。**

 **9、11月29日：B棟卸貨區#11貨梯口地板有坑洞水泥修補。**

 **10、11月30日：B棟7F垃圾間壁磚澎共破損拆除黏貼處理。**

**二、112年12月份工作報告:**

 **1、12月04日：A棟B3消防室內採水幫浦箱鏽蝕滲漏通報維修。**

 **2、12月04日：B棟B3消防室內消防栓幫浦箱鏽蝕滲漏通報維修。**

 **3、12月05日：B棟B1電錶室內控制箱門栓變形重新調整正常。**

 **4、12月13日：B棟6F男廁#1,#2馬桶門板變形無法關閉重新調整正常。**

 **5、12月18日：B棟6F茶水間流理台排水管堵塞疏通。**

 **6、12月20日：維修B棟1F茶水間水槽水管滲漏拆除重新組合。**

 **7、12月25日：緊急處理A棟3F茶水間,5F及6F男廁牆壁磁磚澎共破損。**

 **8、11月26日：B棟頂樓冷卻水塔1-5F#7風扇馬達皮帶x2損壞更新。**

 **9、11月28日：維修B棟6F男廁小便斗隔板脫落重新固定。**

 **10、11月29日：駿羽消防維修更新A棟採水泵B棟消防泵及泡沫泵等3組**

 **呼水箱。**

**※資料至112年12月31日止。**

 **填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-7-**