遠東科技中心AB棟大樓113年03～04月份保全勤務工作報告

**壹、人員異動**：113/03/01~113/04/30

人員異動︰無異動

現況人員：

日班：中控-葉復強(51歲) A廳-蔡亮甫(43歲) A卸-黃元宏(43歲)

B廳-陳震陽(63歲) B卸-周金城(64歲) 機動-鄭文祥

夜班：中控-楊明全(50歲) A廳-楊宗儒(64歲) B廳-高尚泰(65歲) 機動-潘澤賢

※目前駐點人員平均年齡為55歲

**貳、勤務報告**：

一、勤務重點：

169巷通報警察單位開單紀錄;

03/02 10:07-10:50到 、03/09 10:19~11:03到、03/16 10:32~11:10到、03/23 10:31~11:14到、04/13 10:44~11:07到、04/20 10:22~11:02到、04/27 10:30~11:11到

二、督勤︰

03月份假督:03/02、03/09、03/17、03/30共計4次 夜督:03/07、03/13、03/20、03/28共計4次

04月份假督:04/06、04/13、04/20、04/28共計4次 夜督:04/04、04/11、04/18、04/24共計4次

三、門禁︰

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A棟訪客人數 | | | B 棟訪客人數 | | | B1停車場臨停登記記錄 | | |
| 02月份 | 03月份 | 04月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 02月份 | 03月份 | 02月份 |
| 101人次 | 116人次 | 142人次 | 89人次 | 132人次 | 148人次 | 進246人次 | 進345人次 | 進347人次 |
| 0 | 增加15人 | 增加26人 | 0 | 增加43人 | 增加16人 | 換證47人 | 換證75人 | 換證68人 |

四、例行勤務︰

1.03/13 B1下B2紅綠燈，常亮紅燈，導致車輛不敢下去，前去查看，為B2-410車位上紅外線，遭車輛

阻擋，先以交通錐貼反光片，反射紅外線，讓燈號恢復正常運作，後續報請總幹事處理。

2.03/19A卸回報，前方監控攝影機疑遭貨櫃車擦撞脫落，經查為監視器底座鏽蝕脫落，報請總幹事請

監視器廠商前來維修，廠商於當天到場修復完成。

3.03/22 廠戶反應車位遭占用，前去查看為隔壁車位誤停，因廠戶趕上班，故請廠戶先停占用者的車位

，前去告知誤停廠戶，今日與隔壁互換車輛停放位置。

4.03/24 凌晨4點許，接獲中控室來電，告知A棟10樓有冰水主機爆管，立即趕赴園區，將該主機進水

與出水閥門關閉，因管內還有壓力，等待壓力釋放完後，以螺絲纏止水帶，崁入破裂處止漏並回

報總幹事及爆管廠戶。

5.04/03 巡視A棟頂樓冷卻水塔，下樓時發生大地震，立即呼叫各哨，檢查電梯有無當機，防止有人員

受困。立即再上頂樓，查看冷卻水塔有無異常，檢查各樓層冰水主機有無爆管及損害，A棟損

害輕微，逐一以LINE回報總幹事，待後續修繕，再至B棟頂樓查看，發現冷卻水塔B棟高樓

層爆管，因總幹事與機電皆於4樓處理冰水機爆管，立即下至4樓告知總幹事，再至各樓層檢

查損害狀況，查各樓層除B棟四樓冰機爆管處理中，其他樓層無重大狀況，後回到頂樓，與總

幹事及機電會合，處理後續事宜。

6.04/24早上06:20時，車道口對面大樹枯木掉落，橫躺馬路中間，擔心影響上班車輛，請夜班同仁及

提早到未接班之保全同仁合力搬運清除。

五、教育訓練:

1.03月:服儀穿著要求:隊員8名(上課日期︰113/03/08)

2.04月:緊急事件處理報告:隊員8名(上課日期︰113/04/16)

**-3-**