遠東科技中心AB棟大樓114年04〜05月份保全勤務工作報告

壹、人員異動：114/04/01~114/05/31

人員異動︰人員無異動。

現況人員：

日班：中控-吳丕勇(51歲) A廳-蔡亮甫(43歲) A卸-陳進賢(70歲)

B廳-黃元宏(43歲) B卸-周金城(65歲) 機動-陳正雄

夜班：中控-楊明全(50歲) A廳-潘澤賢(44歲) B廳-高尚泰(65歲) 機動-葉復強

※目前駐點人員平均年齡為56歲。

貳、勤務報告：

一、勤務重點：

169巷通報警察單位開單紀錄;

04/12 10:20-11:33到 、04/19 10:07~10:53到、04/26 10:16~10:52到、05/03 10:16~10:51到、05/17 10:22~10:53到、05/24 10:31~11:04到

二、督勤︰

04月份假督:04/05、04/12、04/19、04/26共計4次 夜督:04/03、04/10、04/17、04/24共計4次

05月份假督:05/03、05/10、05/17、05/24共計4次 夜督:05/01、05/08、05/15、05/22共計4次

三、門禁︰

| A棟訪客人數 |  |  | B 棟訪客人數 |  |  | B1停車場臨停登記記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03月份 | 04月份 | 05月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 |
| 151人次 | 137人次 | 121人次 | 人145次 | 133人次 | 119人次 | 進388人次 | 進人303次 | 進人283次 |
| 0 | 減少14人 | 減少16人 | 0人 | 減少12人 | 減少14人 | 換證72人 | 換證61人 | 換證53人 |

四、例行勤務︰

1.04/14 巡邏時，接獲通知，A棟3樓、4樓、6樓客梯，數個樓層顯示器故障，前去查看，3樓

與6樓整理排線後恢復正常，4樓無法修復，報請電梯公司維修

2.04/21巡邏時中控室通知A棟5號貨梯關人，前去查看，發現所有貨梯皆有電力不足情形，並

且走道及化妝室燈光忽明忽暗，立即回報中控請通知機電查修。

3.04/28早上07:45巡視A棟頂樓冷卻水塔時，高低樓層水塔皆未起動，呼叫中控查看系統是否

有廠戶開機，總幹事回覆有人開機，因未正常啟動立即請保全送控制盤鑰匙至頂樓，欲

以手動開啟，發現電盤無電源，立即呼叫總幹事通知機電。

4.05/15 B棟8樓廠戶機車停放於大樓外圍馬路旁遭撞倒，欲調閱監控，經查為外車撞倒，建議

若要究責可自請公權力單位追查該車。

5.05/21 B棟下蓄水池進水閥故障滿水後無法自動停止進水，機電手動關閉進水，因清潔人員已

下班，會同總幹事一起清理地下室積水。

6.05/28 169巷道路兩側紅線標線號誌施工，因原料車放於車道出口轉彎處，於車道口引導園區

進出車輛安全。

五、教育訓練:

1.04月:緊急事件處理及報告:隊員8名(上課日期︰114/04/16)

2.05月:門禁管制講解:隊員8名(上課日期︰114/05/16)

-3-